Informações necessárias para especificação e dimensionamento do sistema.

The following information is needed to properly determine the correct GTI Bi-Fuel System for each application.

Nome da Empresa:  Sociedade Científica e Cultural Anísio Teixeira                                      .

Nome do representante: Antonio Walter/CrispimManoel                                                            .

E-mail: cissafat@yahoo.com.br/crispim@fat.edu.br/mavelinofossantos8@gmail.com           .

Telefone: (75) 3616 - 9451/(75) 9989 - 2407/(75) 9258 - 3814                                                  .

Nome do representante de vendas:                                                                                           .

1 - Qual a marca e modelo do motor / What is the Make & Model of engine?

- Marca / Make:          Scania                  b.	Modelo/Model:        DC 13072A       .

- Ano de Fabricação/Year of Manufacture	     2010         .

- Horas de Trabalho (Pós Revisão) /Hours of Work (Post Review)                         .

2 - Quantidade de filtros de ar e Turbos primários / How many Air Cleaners / Turbos?

a.		Filtros de ar / Air Cleaners: 1.   								 b.  Turbos Primários: 1.

c.		Diâmetro da tubulação no local onde será instalado o mixer / Inlet pipe size at mixer installation location: 4 (polegadas / inches)

d.	Diâmetro do mangote conectado a turbina / Humphose size: 4”x4”.

e.		Existe turbo-compressores montados em série:  Sim / Yes     Não / No

3 - O motor possui um ? / Does engine have a:

Turbo com geometria variável / Variable Geometry Turbo  				EGR

Standard  		Wastegate

4 - Quantidade de Manifold do coletores de admissão / How many Intake Manifolds?

1Unidades.

5 - Quantidade de Mandifold do coletores de escape? / How many Exhaust Manifolds?

1Unidades.

6 - O motor é?  / Is Engine:

2 tempos / 2 Stroke          4 tempos / 4 Stroke

7 - O sistema de correntes continua do motor é? / Is Engine DC power system:

12Volt       				      			 24Volt

8 - Configuração do motor / Engine configuration:

a.  Em linha / In-line  			Em “v” / “v” type

9 - Qual o consumo (L/h) e qual é o RPM do motor / What is the fuel consumption (L/h) and What is the engine RPM?

a. O consumo mínimo de combustível  / The fuel min. Consumption (Caso seja possível verificar): 	         l/h 	  l/d

b. O consumo máximo de combustível / The fuel max. Consumption (Caso seja possível verificar):	       l/h 	  l/d

c. RPM do motor / The engine RPM: 1800

10 - Qual é a marca e o modelo do governor de velocidade do motor / What is the make and modelo of engine speed governo?

- Marca (Make):           DEEP SEA      		 b. Modelo (Model):     DS 8660 / 8610   .

- Total controle Combustível / Is Fuel Autorithy 	 Sim/Yes  Não/No  Indiferente/Indifferent

Obs.: Solicito anexar foto do governador.

11 - Qual a potência nominal de plaqueta / What is the Power duty rating:

Do skid / Pack .                 			  	                	 	KW 	HP	 KVA

Do motor / Engine								    653      		KW  HP	 KVA

Do alternador / Alternator			         550     		KW  HP	 KVA

Emergencial (Standby)   		Primária / Prime  	 Contínuo / Continuous

12 - Qual é a carga máxima atual consumida por gerador / What is maximum actual load requirement per genset?

- Emergencial / Standby       						    450      KW    HP   KVA

- Primária / Prime

- Contínuo (24h/d) / Continuous (24h/d)

- Bomba / Pump

- Outro / Other

Faixa/zona de carga em que o motor mais opera (75%, 100%. Etc.) / Loading range in which the engine operates the most (75%, 100%. Etc.)  90%

13 - Qual a frequência do gerador / What is Generator hertz rating?										    60    .

14 - Qual a tensão alternada nominal / What is the AC alternator rated voltage?		    220  .

15 - Corrente nominal / Rated current? 														     									  1314  .

16 - Fonte de gás / Gas source:

Concessionária de gás natural 									 												 GLP

Outros (Anexar cromatografia) 		                                                                        .

Já existe Disponibilidade de Gás 			Distância ao Suprimento de Gás				     300m     .

17 - Pressão do sistema de gás antes (montante) da instalação do kit:

- Para sistema GTI padrão: Poderá ser mantido pressão de gás 5-4 psig e vazão de 8 Sft³/h x por KW?

Sim   Não

- Para GTI +: Poderá ser mantido pressão de gás  3-15 psig e vazão de 8 Sft³/h x por KW?

Sim   Não

- - Distância entre local de instalação Painel GTI e sensores:

- Sensor de Temperatura dos Gases de Escape                              		(m)

- Sensor de Vibração do Motor                                                    			(m)

- Sensor de Pressão Admissão                                                     			(m)

- Sensor de Temperatura Admissão                                              			(m)

19 – Ruídos Normais 														 Sim/Yes  Não/No 	 Não Operou/Didn’t Run

20 – Fumaça (Mínima e Cinza)				            Sim/Yes  Não/No	  Não Operou/Didn’t Run

21 – Existe Relatório de Manutenção Preditiva		 Sim/Yes  Não/No	 Coletado

22 – Existe Relatório de Óleo												 Sim/Yes  Não/No	 Coletado

23 – Foram coletados Manuais dos Equipamentos	  Sim/Yes  Não/No	  Não Existe/There ins’t

24 – Foram Tiradas Fotos Conforme FPM – 006/14.  				 Sim /Yes	  Não /No

25 – Consumo mensal de Combustível													           .L

26 – Custo Mensal do Combustível												R$	           .

27 – Preço do Combustível por Litro											R$	           .

28 – Outras Aplicações

- Cargas:

Resistiva      										Indutiva      											Capacitiva

Observações: Crispim o responsável pela operação e manutenção do gerador, informou que a carga instalada consome 90% do potencial do gerador. Um consumo estimado de 103 l/h de diesel, foi verificado segundo o catálogo anexado ao sistema do motor em questão. Manoel é o técnico-eletricista local encarregado do abastecimento dos tanques de diesel, que são de 500 L. Geração em horário de ponta 3 horas diárias entre as 18 e ás 21 hrs..

.

.

.

.

.